**ООО «АУДИТТЕПЛОПРОЕКТ»**

Порядок приема и выдачи средств измерений, поступивших на поверку

в метрологическую лабораторию

**1.** При сдаче СИ на поверку необходимо:

- предоставить заявку на оказание услуг (если нужен протокол поверки – указать);

- заключить договор и (или) выписать счет на проведение работ;

- представить документ, удостоверяющий личность, или доверенность от имени организации;

- соблюдать правила транспортировки, указанные в нормативных документах на СИ;

- средства измерений эксплуатируемые в (на) агрессивных (специальных) средах транспортировать в отдельной таре, исключив возможность соприкосновения с другими СИ.

 **2.** Основные требования к СИ, принимаемым на поверку:

- чистые, расконсервированные, работоспособные, без механических повреждений, без упаковки;

- наличие технического описания, руководства (инструкции) по эксплуатации, методики поверки, паспорта (формуляра) по возможности;

- свидетельство о последней поверке или его копия по возможности;

- собранный вид и комплектация согласно паспорту, полная зарядка аккумулятора, батарейки;

- отсутствие механических повреждений: разбитое стекло, поврежденный корпус, коррозия и т.д.;

- средства измерений эксплуатируемые в (на) агрессивных (специальных) средах предоставлять на поверку со Справкой об обеззараживании (обезжиривании, нейтрализации, дезактивации).

**3.** Прием СИ производится через участок приема и выдачи СИ. Специалист визуально осматривает СИ, проверяет комплектность и принимает под роспись материальную ответственность за принятые в поверку СИ до момента их выдачи из поверки, так же выписывает счет и договор (при необходимости).

Ответственность за сохранность СИ берется в течение срока оказания услуг и 90 календарных дней после его истечения. При хранении свыше указанного срока взимается плата за хранение в размере 0,5% стоимости оказанных услуг за каждый день хранения. При хранении свыше 12 месяцев СИ заказчика переходят в собственность исполнителя.

**4.** Оплата работ и (или) метрологических услуг производится в соответствии с утвержденными тарифами по счету.

**5.** Срок проведения работ по поверке от 1 до 15 рабочих дней после поступления оплаты на расчетный счет ООО «АУДИТТЕПЛОПРОЕКТ». При невозможности поверки в указанный срок, по согласованию с заказчиком, может быть установлен другой срок поверки.

**6.** По заявке заказчика срочную поверку СИ возможно выполнить в течение 8 рабочих часов, если это допустимо методикой поверки, с доплатой за срочность оказания услуг в размере до 50 % от тарифа.

**7.** Для получения СИ из поверки необходимо:

- оплатить счет на проведение работ по поверке СИ;

- уточнить о готовности СИ к выдаче;

- предъявить документ, удостоверяющий личность, или доверенность от имени организации-заказчика для оказания услуг;

- предоставить акт выполненных работ, подписанный со стороны Заказчика.

**8.** Выдача СИ производится вместе с результатами о поверке СИ под роспись.

**9.** Претензии по состоянию и комплектности СИ принимаются при получении.

**10.** Ответственность за применение средств измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и входящих в перечень средств измерений, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 20.04.2010 г. № 250 «О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии», несет Заказчик.

Заместитель директора -

начальник метрологической лаборатории О.В. Черемных